贵州经贸职业技术学院

附件1：

贵阳校区管理处(中专部)校园监控维修项目清单及报价

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **产品型号 参数** | **单位** | **数量** | **综合价（元）** | | **备注** |
| **单价** | **合价** |
| 1 | 校园监控设备检查及维修 |  | 个 | 40 |  |  |  |
| 2 | 线路整理及新铺 | 新铺线路含光纤(4芯）800米，超六类网（大唐电信）10箱，交换机及其他耗材。 | 批 | 1 |  |  | 学生宿舍装修损坏监控网络线路 |
| 3 | 更换摄像头 | 海康400W高清全彩（3T47EWDV3-L)室外防水。 | 个 | 13 |  |  |  |
| 4 | 新增盲区摄像头 | 海康摄像头（3T47EWDV3-L）5个主机（海康DS-7932N-K)一台，硬盘(希捷8T/7200 2个），32寸奥奇慢监视器1台，光纤，H3 S5G-PC 4口千兆交换机2台。 | 个 | 5 |  |  | 实训酒店楼2个，足球场外围2个，教学楼左角落1个。 |
| 5 | 其他材料 | 含电源适配器，小型交换机等。 | 批 | 1 |  |  |  |
| 6 | 田径场 | 田径场内3个海康工业摄像头更换 | 个 | 3 |  |  |  |
| 7 | 监控存储 | 西数10TB监控硬盘.7200RPM,256M,SATA（国行） | 个 | 25 |  |  | 更换或者添加到现有硬盘录像内，保证每台设备视频录像达到90天及以上。 |
| 8 | 网络摄像头 | 大华400W高清全彩，IPC-hfw4443f1 2.7-135.mm | 个 | 13 |  |  |  |
| 9 | 网络摄像头 | 400W高清全彩，IPC-hfw4443f1 | 个 | 1 |  |  | 安装在谈心谈话室，带录音功能 |
| 10 | 拾音器 | hda200 | 个 | 1 |  |  |
| 11 | 录像机 | 1080P 4盘位 NVR4832-HDS2 | 台 | 1 |  |  |  |
| 12 | 硬盘 | 10T监控专用 7200转专用硬盘 | 片 | 4 |  |  | 录像时间90天及以上。 |
| 13 | 交换机 | 华为 24口POE S1224千兆 | 台 | 1 |  |  |  |
| 14 | 网络线 | 6类国标（大唐电信） | 箱 | 3 |  |  |  |
| 15 | 网络机柜 | 1米高\*600\*600标准 | 个 | 1 |  |  | 图腾 |
| 16 | 监示器 | 32寸高清 4K | 台 | 1 |  |  |  |
| 17 | 配线架 |  | 台 | 10 |  |  |  |
| 18 | 辅助材料 | 线槽及线管， 摄像头支架等 | 批 | 1 |  |  | 联塑 |
| 19 | 人工 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 20 | 竣工图 |  | 项 | 1 |  |  | 学生宿舍装修损坏监控网络线路 |
| **合计（元）** | | | | | —— |  | |
| 本表由贵州经贸职业技术学院制 | | | | | | | |

报价单位（盖章）：

报价日期：

联 系 人：

联系电话：